MultiControl  Unterstation  UCW024

Unterstation UCW024 gem. EN 50171 und BGV A3 zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230V / 216V AC/DC. Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, DIN EN 50172 und E DIN VDE 0108-100. Mit automatischer Prüfvorrichtung und Einzelleuchtenüberwachung mit individueller Zustandsanzeige pro Leuchte im Steuerteil in Verbindung mit systemgebundenen EVG einschließlich Überwachungsbaustein ohne zusätzliche Datenleitung.

Nennbetriebsdauer: ... h

bestehend aus:

Mikroprozessor Steuerteil mit DB25-Centronics-Druckerschnittstelle sowie integriertem IO-Modul zur Weitermeldung von Betriebszuständen und Fernauslösung von Funktionstests und der Notlichtblockierung.

Für die Aufnahme von bis zu max. 12 variablen Stromkreisbaugruppen.

Lasttrennschalter (NH/D02) für Netz- und Batterieeinspeisung, Anschlussquerschnitt standardmäßig 16mm²

(größere Querschnitte 35mm²/50mm²/70mm² auf Wunsch).

Stahlblech-Wandschrank

Abmessungen: 	H=550mm, B=600mm, T=450mm

Schutzart: 	Elektronikschrank IP21,

Schutzklasse I

Kabeleinführung: 	von oben oder unten

Türanschlag: 	links (wahlweise rechts),

2x Doppelbartschließung

Ausführung: 	mit 4 Stück

Wandbefestigungshaltern

Außenlackierung: 	Struktur Pulverlack

Farbton: 	RAL 7035 lichtgrau

Fabrikat: RP-Technik GmbH