AUSLAUFARTIKEL: LED-Einbaudownlights, Serie Cantone. Vier verschiedene Blenden in weiß, chrom, chrom matt und metall gebürstet, erhältlich in runder/quadratischer Ausführung. Betriebsgerät TRIAC/DALI dimmbar, extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung möglich.

Maße:

Breite: 92 mm

Höhe: 50 mm

Tiefe: 92 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 100 mm

Höhe: 75 mm

Tiefe: 130 mm

Ausschnitt Maße:

Durchmesser: 68 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): IP 20

Lagertemperaturbereich:

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 8.1 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

EEK: wert.EEK.B

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 450 lm

Farbtemperatur: 2700 K

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH