LED-Einlegeleuchte, Rahmenpanel, Serie EDGE, für Deckenmodul 625mm. Flache Bauform. Aluminium Rahmen, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunstsoff (PMMA), opal, vergilbungsfrei. Netzteil, DALI dimmbar, Netzteil extern. UGR

Maße:

Breite: 615 mm

Höhe: 15 mm

Tiefe: 615 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 635 mm

Höhe: 30 mm

Tiefe: 640 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 40 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 2600 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 16.6

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH