Auslaufartikel: LED-Außenfassadenleuchte, Serie Tondo. Gehäuse aus Aluminium- Druckguss, dunkelgrau oder weiß, pulverbeschichtet, IP54. Diffusor Kunststoff (PC) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Maße:

Höhe: 80 mm

Tiefe:  mm

Durchmesser: 280 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 330 mm

Höhe: 100 mm

Tiefe: 330 mm

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 54

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 13 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 985 lm

Farbtemperatur: 3000 K

UGR: 24.2

Temperaturen:

Montageart:

Farbe:

Fabrikat: RP-Technik GmbH