LED-Wannenleuchte, Serie VASCA, IP66, IK08. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus PC, UV-resistent. Befestigung des Diffusors mit Edelstahlclipsen. LED Platine einzeln austauschbar. Betriebsgerät, schaltbar oder DALI dimmbar eingebaut. Durchgangsverdrahtung vorhanden. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.

Maße:

Breite: 97 mm

Höhe: 82 mm

Tiefe: 1560 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 100 mm

Höhe: 90 mm

Tiefe: 1585 mm

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 65

Stoßfestigkeitsgrad (IK): wert.IKclass.IK 8

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 54 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 6800 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 24

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH