LED-Einlegeleuchte, Serie BASIC, für Deckenmodul 625mm. Flache Bauform. Aluminium Rahmen, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunstsoff (PMMA), opal, vergilbungsfrei. Netzteil, schaltbar extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Maße:

Breite: 620 mm

Höhe: 10 mm

Tiefe: 620 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 650 mm

Höhe: 45 mm

Tiefe: 690 mm

Ausschnitt Maße:

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): IP 20

Stoßfestigkeitsgrad (IK): wert.IKclass.IK 3

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 36 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 3800 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 21.1

Temperaturen:

Stromversorgung:

Fabrikat: RP-Technik GmbH