Die LED-Leuchte der Serie HUGO dient als hochwertige, energieeffiziente Grundbeleuchtung für Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste, pulverbeschichtete Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt (Abmessungen: 400 x 87 mm). Ein UV-stabilisierter, opaler PMMA-Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Das integrierte Betriebsgerät ist DALI dimmbar, wobei optional auch Ausführungen mit Casambi Bluetooth Steuerung erhältlich sind. Die Leuchte ist DC-tauglich und bietet neutralweißes Licht (4000K) bei 2000lm.

Maße:

Höhe: 87 mm

Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 405 mm

Höhe: 100 mm

Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 17 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 2000 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 22.1

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH