Die hochwertige LED-Decken- und Wandleuchte der Serie RONDO bietet mit ihrer direkt/indirekt strahlenden Charakteristik eine ideale grundlegende Lichtausstattung für anspruchsvolle Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (400 x 62 mm) gewährleistet Langlebigkeit und eine moderne Ästhetik. Ausgestattet mit einem UV-stabilisierten, opalen PMMA-Diffusor und einer Leistung von 28W bei 3500lm (4000K, CRI >80), ist die Leuchte DALI dimmbar integriert und zudem DC-tauglich. Optional sind Ausführungen mit Casambi Bluetooth Steuerung erhältlich.

Maße:

Höhe: 62 mm

Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 405 mm

Höhe: 100 mm

Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb:  W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Max. Ausgangsspannung DC:  V

Nennausgangsleistung:  W

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 3500 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 24.1

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH