Die professionelle LED Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine harmonische und blendfreie Beleuchtung durch die direkt/indirekte Lichtverteilung. Das hochwertige Gehäuse (Ø 600 x 62 mm) ist aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminium in Weiß gefertigt, was Langlebigkeit und eine ansprechende Ästhetik gewährleistet. Ausgestattet mit einem opalen, UV-stabilisierten PMMA-Diffusor, liefert die Leuchte 5200lm bei 3000K und einem hohen Farbwiedergabeindex (CRI >80). Das integrierte Betriebsgerät ist schaltbar (IP40). Optional sind auch Ausführungen mit DALI Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. Diese Leuchte ist DC-tauglich und ideal als grundlegende Lichtausstattung für anspruchsvolle Umgebungen.

Maße:

Höhe: 62 mm

Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 610 mm

Höhe: 100 mm

Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 39 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 5200 lm

Farbtemperatur: 3000 K

UGR: 20.8

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH