Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie RONDO bietet durch ihre direkte und indirekte Lichtverteilung eine hochwertige Grundausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste, pulverbeschichtete Gehäuse besteht aus Aluminium. Ausgestattet mit einem UV-stabilisierten Diffusor aus opal PMMA garantiert sie eine lange Lebensdauer und hervorragende Lichtqualität (3000K, 5200lm, CRI >80). Dieses Modell ist schaltbar und zudem DC-tauglich; optional sind Ausführungen mit DALI oder Casambi Bluetooth Steuerung erhältlich.

Maße:

Höhe: 62 mm

Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 610 mm

Höhe: 100 mm

Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 39 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 5200 lm

Farbtemperatur: 3000 K

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH