Die LED-Leuchte der Serie RONDO bietet eine harmonische, direkt/indirekte Lichtverteilung und eignet sich hervorragend als grundlegende Lichtausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Das hochwertige Gehäuse besteht aus robustem, weiß pulverbeschichtetem Aluminium (Ø 400 x 62 mm). Der Diffusor aus opalisiertem, UV-stabilisiertem Kunststoff (PMMA) sorgt für blendfreies Licht. Die Leuchte verfügt über ein integriertes DALI-Betriebsgerät und ist DC-tauglich. Optional ist eine Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Maße:

Höhe: 62 mm

Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 405 mm

Höhe: 100 mm

Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 28 W

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 3350 lm

Farbtemperatur: 3000 K

UGR: 23.9

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH