Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie RONDO bietet mit ihrer direkt/indirekt strahlenden Charakteristik eine harmonische Grundbeleuchtung für höchste Ansprüche. Das Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium und der UV-stabilisierte opale PMMA-Diffusor garantieren Langlebigkeit (IP40) und eine homogene Lichtverteilung von 5200lm. Dank der integrierten DALI-Dimmbarkeit und der DC-Tauglichkeit bietet diese 62 mm flache Leuchte maximale Flexibilität bei der Lichtgestaltung; optional ist auch eine Casambi Bluetooth-Steuerung verfügbar.

Maße:

Höhe: 62 mm

Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 610 mm

Höhe: 100 mm

Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 39 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 5200 lm

Farbtemperatur: 3000 K

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH