Die hochwertige LED-Rundleuchte RONDO (Ø 600 mm, H 62 mm) ist eine professionelle Beleuchtungslösung für den Decken- oder Wandaubau. Das robuste, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse garantiert Langlebigkeit (IP40). Mit einer Leistung von 53W und 7250 Lumen in 4000K bietet diese Leuchte dank der direkt/indirekt strahlenden Charakteristik eine besonders harmonische und blendfreie Grundbeleuchtung. Die integrierte schaltbare Betriebsgeräteeinheit und die DC-Tauglichkeit gewährleisten eine flexible Einsatzbereitschaft in gewerblichen und privaten Anwendungen.

Maße:

Höhe: 62 mm

Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 610 mm

Höhe: 100 mm

Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 53 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 7250 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 22

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH