Die LED-Leuchte der Serie RONDO bietet eine leistungsstarke, direkt/indirekt strahlende Grundbeleuchtung für Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium und der UV-stabilisierte PMMA-Opal-Diffusor gewährleisten höchste Langlebigkeit und eine optimale Lichtverteilung (5200lm bei 3000K). Das integrierte Betriebsgerät ist DALI dimmbar; optional ist die Leuchte auch mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar und DC-tauglich.

Maße:

Höhe: 62 mm

Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 610 mm

Höhe: 100 mm

Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 39 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 5200 lm

Farbtemperatur: 3000 K

UGR: 20.8

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH