Die LED Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine hochmoderne, direkt/indirekte Beleuchtungslösung. Das robuste und optisch ansprechende Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium (weiß) und ist mit einem UV-stabilisierten, opalen PMMA-Diffusor ausgestattet. Mit 28W Leistung, 3500lm bei 4000K und einem CRI >80 gewährleistet die Leuchte eine hervorragende Lichtqualität. Sie ist schaltbar, DC-tauglich und besitzt die Schutzart IP40, wodurch sie sich perfekt für eine grundlegende Lichtausstattung in Geschäfts- und Wohnräumen eignet.

Maße:

Höhe: 62 mm

Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 405 mm

Höhe: 100 mm

Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 28 W

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 3500 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 24.1

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH