LED-Einbaudownlight, Serie TAURE. IP54. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Glatter Aluminiumreflektor. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, extern. UGR

Maße:

Höhe: 110 mm

Durchmesser: 226 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 230 mm

Höhe: 120 mm

Tiefe: 230 mm

Ausschnitt Maße:

Durchmesser: 210 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 54

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 24 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 2650 lm

Farbtemperatur: 3000 K

UGR: 18.2

Temperaturen:

Montageart:

Stromversorgung:

Fabrikat: RP-Technik GmbH