LED-Decken- und Wandleuchte, Serie RONDO, direkt/indirekt strahlend, als grundlegende Lichtausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium, weiß pulverbeschichtet. Der Diffusor aus opal PMMA ist UV-stabilisiert. Die Leuchte ist DC tauglich und wird inklusive integriertem DALI dimmbarem Betriebsgerät geliefert, wobei auch eine Steuerung über Casambi Bluetooth möglich ist.

Maße:

Höhe: 62 mm

Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 610 mm

Höhe: 100 mm

Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 53 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 6900 lm

Farbtemperatur: 3000 K

UGR: 21.8

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH