Die PORIO LED-Einbauleuchte kombiniert hohe Leistung (72W, 7100lm bei 4000K) mit einer langlebigen Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Konzipiert für die nahtlose Grundbeleuchtung in gewerblichen und privaten Anwendungen (IP20), gewährleistet der opale, UV-stabilisierte PMMA-Diffusor eine homogene Lichtverteilung. Das integrierte, schaltbare Betriebsgerät sowie die DC-Tauglichkeit sichern eine zuverlässige Funktion bei einem hohen Farbwiedergabeindex (CRI >80).

Maße:

Höhe: 90 mm

Durchmesser: 664 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 680 mm

Höhe: 140 mm

Tiefe: 680 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 72 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 7100 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 20.9

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH