LED-Decken- und Wandleuchte, Serie PORIO, Einbau, als grundlegende Lichtausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Gehäuse aus Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.

Maße:

Höhe: 90 mm

Durchmesser: 464 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 480 mm

Höhe: 140 mm

Tiefe: 480 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 33 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 2850 lm

Farbtemperatur: 3000 K

UGR: 20.4

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH