Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie PORIO dient als zuverlässige Lichtausstattung für anspruchsvolle Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste, weiß pulverbeschichtete Gehäuse aus Stahlblech und der UV-stabilisierte opale Diffusor aus PMMA gewährleisten Langlebigkeit. Das integrierte Betriebsgerät ist schaltbar, wobei auch Varianten mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar sind. Die Leuchte ist zudem DC-tauglich und liefert mit 3000 Lumen bei 4000K neutralweißes Licht.

Maße:

Höhe: 90 mm

Durchmesser: 464 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 480 mm

Höhe: 140 mm

Tiefe: 480 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 33 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 3000 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 20.6

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH