Die LED-Pendelleuchte RONDO kombiniert modernes, minimalistisches Design mit hervorragender Lichtleistung (3350 lm bei 4000K). Das robuste, weiß pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (Ø 600 x 62 mm) gewährleistet Langlebigkeit und eine hochwertige Ästhetik. Die direkt/indirekt strahlende Lichtverteilung, in Kombination mit dem UV-stabilisierten PMMA-Diffusor, sorgt für eine blendfreie, harmonische Beleuchtung. Dank des integrierten DALI-Betriebsgeräts ist diese Leuchte optimal für flexible und energieeffiziente Lichtsteuerungen geeignet.

Maße:

Höhe: 62 mm

Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 610 mm

Höhe: 100 mm

Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 24 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 3350 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 19.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH