Die professionelle LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA kombiniert hochwertiges Design mit herausragender Lichttechnik. Das robuste Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium (Abmessungen: 1135x50x125mm) gewährleistet Langlebigkeit und eine elegante Optik. Dank des matten Parabolrasters erreicht die Leuchte eine exzellente Entblendung (UGR 19 / teils UGR 16) und erfüllt die Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze (gemäß EN 12464-1). Die integrierte DALI-Dimmbarkeit sowie die DC-Tauglichkeit bieten maximale Flexibilität bei der Lichtsteuerung und Installation.

Maße:

Breite: 50 mm

Höhe: 125 mm

Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 130 mm

Höhe: 60 mm

Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 31 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 4150 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 14.4

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH