Die LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA bietet eine leistungsstarke und blendfreie Lichtlösung (UGR 19) für anspruchsvolle Büro- und Arbeitsumgebungen. Das robuste und schlanke Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium (1135 x 50 x 125 mm) garantiert Langlebigkeit und eine moderne Ästhetik. Ausgestattet mit einem Parabolraster für eine direkt strahlende Lichtverteilung und einem effizienten 22W LED-Modul (4000K, 2750lm) erfüllt diese Leuchte die Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze (EN 12464-1). Das integrierte Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar und die Leuchte ist DC-tauglich.

Maße:

Breite: 50 mm

Höhe: 125 mm

Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 130 mm

Höhe: 60 mm

Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 22 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 2750 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 14.4

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH