Die ZOLA LED-Pendelleuchte wurde speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen entwickelt. Das Gehäuse aus robustem, weiß pulverbeschichtetem Aluminium (Abmessungen: 1415x50x125mm) gewährleistet Langlebigkeit und eine erstklassige Optik. Mit einem niedrigen UGR-Wert von unter 19 (bildschirmgerecht nach EN 12464-1) und 4400 Lumen bei 3000K bietet sie optimales, blendfreies Licht. Die standardmäßige DALI-Dimmbarkeit ermöglicht zudem eine präzise Steuerung und maximale Energieeffizienz in modernen Bürolandschaften.

Maße:

Breite: 50 mm

Höhe: 125 mm

Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 130 mm

Höhe: 60 mm

Tiefe: 1550 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 40 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 4400 lm

Farbtemperatur: 3000 K

UGR: 15.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH