Das hochwertige, weiß pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse der LED-Pendelleuchte ZOLA garantiert Langlebigkeit und professionelle Ästhetik. Die direkt strahlende Leuchte ist mit einem Parabolraster-Diffusor ausgestattet und bietet dank des integrierten, schaltbaren Betriebsgeräts sofortige Einsatzbereitschaft. Mit Abmessungen von 1135 x 50 x 125 mm liefert die Leuchte 2600 Lumen bei 3000 Kelvin und hervorragender Farbwiedergabe (CRI >80). Dank der Entblendung von UGR 19 (typischerweise sogar UGR 16) ist diese Leuchte optimal für bildschirmgerechte Arbeitsplätze gemäß EN 12464-1 konzipiert.

Maße:

Breite: 50 mm

Höhe: 125 mm

Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 130 mm

Höhe: 60 mm

Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 22 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 2600 lm

Farbtemperatur: 3000 K

UGR: 14.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH