Die LED-Deckenleuchte der Serie ZOLA strahlt direkt und direkt/indirekt und besitzt ein schlankes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. Der matte Parabolraster-Diffusor sorgt für eine hervorragende Entblendung (UGR  16), womit die Leuchte die strengen Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze gemäß EN 12464-1 erfüllt. Mit 40W Leistung und 4400 Lumen bei 3000K bietet dieses schaltbare Modell optimale Beleuchtung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Die ZOLA Leuchte ist zudem DC-tauglich und optional in DALI- oder Casambi-fähigen Ausführungen erhältlich.

Maße:

Breite: 50 mm

Höhe: 125 mm

Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 130 mm

Höhe: 60 mm

Tiefe: 1550 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 40 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 4400 lm

Farbtemperatur: 3000 K

UGR: 15.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH