Die ZOLA LED-Leuchte kombiniert höchste Beleuchtungseffizienz (32W, 3750lm, 3000K) mit einem eleganten, pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse (1135x50x125mm). Durch den Einsatz eines matten Parabolraster-Diffusors und des geringen UGR-Wertes (19) ist diese Leuchte optimal für die blendfreie Ausleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen gemäß EN 12464-1 geeignet. Das integrierte Betriebsgerät ermöglicht eine direkte Schaltung und macht die ZOLA Leuchte DC-tauglich.

Maße:

Breite: 50 mm

Höhe: 125 mm

Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 130 mm

Höhe: 60 mm

Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 32 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 3750 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 15.5

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH