Die LED Pendelleuchte der Serie ZOLA überzeugt durch ihr hochwertiges, weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (1415x50x125mm). Dieses direkt strahlende D-Aufbau-Modell ist mit einem matten Parabolraster-Diffusor ausgestattet, der eine optimale und blendfreie Lichtverteilung gewährleistet. Dank eines niedrigen UGR-Wertes von 19 (typisch 16) ist die Leuchte optimal für Bildschirmarbeitsplätze gemäß EN 12464-1 geeignet. Das integrierte Betriebsgerät ist DALI dimmbar, um maximale Flexibilität und Energieeffizienz in modernen Arbeitswelten zu garantieren.

Maße:

Breite: 50 mm

Höhe: 125 mm

Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 130 mm

Höhe: 60 mm

Tiefe: 1550 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 40 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 4700 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 15.5

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH