Die LED Pendelleuchte der Serie ZOLA ist die professionelle Wahl für moderne Arbeitsumgebungen. Das robuste, weiß pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (1135 x 50 x 125 mm) liefert eine beeindruckende Lichtleistung von 5700 Lumen bei 4000K. Dank der direkten/indirekten Lichtverteilung und des Parabolrasters ist eine exzellente Entblendung gewährleistet (UGR 16), wodurch die Leuchte bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 ist. Das Betriebsgerät ist in dieser Ausführung schaltbar, optional sind auch DALI- oder Casambi Bluetooth Steuerungen verfügbar. Die Leuchte ist zudem DC-tauglich.

Maße:

Breite: 50 mm

Höhe: 125 mm

Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 130 mm

Höhe: 60 mm

Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 47 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 5700 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 15.5

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH