LED-Deckenleuchte, Serie ZOLA, direkt und direkt/indirekt strahlend. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Parabolraster, matt. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. UGR

Maße:

Breite: 50 mm

Höhe: 125 mm

Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 130 mm

Höhe: 60 mm

Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 32 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 3550 lm

Farbtemperatur: 3000 K

UGR: 15.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH