LED-Feuchtraumleuchte, Serie LUKA, IP66. Ammoniak und Öl beständig. Gehäuse aus Stahlblech. Diffusor aus Sicherheitsglas. Durchgangsverdrahtung vorhanden. Netzteil, schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. DC Tauglichkeit und NANO Schutz auf Anfrage. Geeignet für Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Anwendungsbereich: Autowaschen, Chemische Industrie, Küchen etc.

Maße:

Breite: 192 mm

Höhe: 90 mm

Tiefe: 1605 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 250 mm

Höhe: 150 mm

Tiefe: 1630 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 66

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 84 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 9900 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 21.5

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH