Die LED-Leuchte der Serie MAVS kombiniert minimalistisches Design mit herausragender Funktionalität. Das robuste Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium (weiß) und der UV-stabilisierte PMMA Opal-Diffusor garantieren Langlebigkeit und eine homogene Lichtverteilung. Mit den kompakten Maßen von 1985 x 79 x 79 mm (LBH) und einer Leistung von 61W (6450lm bei 4000K) ist sie ideal für den anspruchsvollen Decken- und Wandeinbau. Standardmäßig schaltbar, sind optional DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth-Steuerung sowie DC-Tauglichkeit verfügbar.

Maße:

Breite: 79 mm

Höhe: 79 mm

Tiefe: 1985 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 123 mm

Höhe: 101 mm

Tiefe: 2010 mm

Ausschnitt Maße:

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 61 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 6450 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH