Die rechteckige LED-Aufbauleuchte der Serie MAVS überzeugt durch ihr robustes, weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse. Mit Abmessungen von 570 x 56 x 79 mm (IP40) ist sie ideal für die vielseitige Decken- und Wandmontage in Innenbereichen. Der UV-stabilisierte opale PMMA-Diffusor gewährleistet eine homogene Lichtverteilung (1700lm bei 3000K). Das integrierte Betriebsgerät ist schaltbar und die Leuchte ist standardmäßig DC-tauglich. Zudem sind Varianten mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung optional verfügbar.

Maße:

Breite: 59 mm

Höhe: 79 mm

Tiefe: 570 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 118 mm

Höhe: 75 mm

Tiefe: 690 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 17 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 1700 lm

Farbtemperatur: 3000 K

UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH