LED-Feuchtraumleuchte, Serie SWIM, IP66/67/68/69, IK10. Die Leuchte darf bis 10m eingetaucht werden. Gehäuse und Seitenteile aus Polycarbonat (PC), grau (UV- und Chlorresistent). Opaler Diffusor aus PC, UV- und Chlorresistent. Symmetrische Lichtverteilung und homogene Ausleuchtung. Durchgangsverdrahtung vorhanden. Netzteil, schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. NANO Schutz auf Anfrage. Anwendungsbereich: Autowaschen, Chemische Industrie, Schwimmbäder etc.

Maße:

Breite: 70 mm

Höhe: 70 mm

Tiefe: 1740 mm

Verpackungsmaße:

Breite:  mm

Höhe:  mm

Tiefe:  mm

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 66

Stoßfestigkeitsgrad (IK): wert.IKclass.IK 10

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 52 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 5700 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 25.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH