Die hochwertige LED-Aufbauleuchte der Serie MAVS besticht durch ihr schlankes Design und das robuste, weiß pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse. Der UV-stabilisierte opale PMMA-Diffusor sorgt für eine gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung mit hoher Lichtausbeute (6450 Lumen bei 4000K). Die Leuchte ist standardmäßig schaltbar und DC-tauglich, wobei Optionen für DALI oder Casambi Bluetooth-Steuerung maximale Flexibilität bei der Installation bieten.

Maße:

Breite: 59 mm

Höhe: 79 mm

Tiefe: 1975 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 123 mm

Höhe: 101 mm

Tiefe: 2010 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 61 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 6450 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH