Die professionelle LED-Leuchte der Serie MAVS überzeugt durch ihr robustes, weiß pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit kompakten Abmessungen (585 x 79 x 79 mm). Der UV-stabilisierte Diffusor aus opal PMMA sorgt für eine gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilung (1800lm bei 17W). Standardmäßig schaltbar, ist die Leuchte für höchste Flexibilität optional auch in DALI-dimmbarer Ausführung oder mit integrierter Casambi Bluetooth Steuerung erhältlich und zudem DC-tauglich.

Maße:

Breite: 79 mm

Höhe: 79 mm

Tiefe: 585 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 118 mm

Höhe: 75 mm

Tiefe: 690 mm

Ausschnitt Maße:

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 17 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 1800 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH