Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie MAVS besticht durch ihr robustes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (570x79x59 mm) in elegantem Weiß. Der UV-stabilisierte Diffusor aus opal PMMA sorgt für eine gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung (1800 lm bei 4000K). Standardmäßig schaltbar, bietet diese DC-taugliche Leuchte optional die Möglichkeit zur DALI-Dimmung oder zur Integration der modernen Casambi Bluetooth Steuerung für maximale Flexibilität.

Maße:

Breite: 59 mm

Höhe: 79 mm

Tiefe: 570 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 118 mm

Höhe: 75 mm

Tiefe: 690 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:

Leistung Dauerbetrieb: 17 W

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 1800 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH