Busfähige Dreiphasen-Netzüberwachung, kompakte Bauform

Dreiphasen-Netzüberwachung zum Einbau in Unterverteilungen der Allgemeinbeleuchtung

-  Kommunikation zwischen MultiControl-Anlage und MC-LM über 4-poligen Datenbus RS485

-  Adressierung mittels Drehcodierschalter bis max. 16 Adressen

-  Bei Aktivierung bzw. Netzausfall erfolgt Anzeige per zugeordneten Klartext

-  Datentransfer über 4-adrigen RS485-Datenbus (geschirmt)

-  Integrierter Abschlusswiderstand, über internen

Dipschalter wählbar

-      Keine E30-Verkabelung notwendig durch sicheres Datenprotokoll

-      Selektives Einschalten der Endstromkreise bei Netzausfall

Fabrikat: RP-Technik GmbH