LED-Strahler, Serie SOLID. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, für Außenanwendung geeignet, Farbe: schwarz, pulverbeschichtet. Abdeckung aus gehärtetem Glas. Robustes Gehäuse mit IP 66 und hohem Stoßfestigkeitsgrad IK08. Leistungsstarke LED Technik mit über 140lm/W für effektive Ausleuchtung großer Flächen. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Äußerst flexibler Einsatz durch flache Bauform und einstellbarem Neigungswinkel. Der Anschluss erfolgt mittels offenem Kabelende.

Maße:

Breite: 183 mm

Höhe: 37 mm

Tiefe: 196 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 66

Stoßfestigkeitsgrad (IK): wert.IKclass.IK 8

Elektrischer Anschluss:

Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Nennausgangsleistung: 30 W

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 4200 lm

Farbtemperatur: 4000 K

Temperaturen:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:

Eingangsspannung DC: 216 V

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH