Mit einem Casambi Cloud Gateway können Sie Daten aus Ihrem Casambi-Netzwerk empfangen und es über das Internet steuern. Diese Steuerung ist von überall mit Ihrem Smartphone möglich.

Es bietet weitgehend dieselben Funktionen an wie vor Ort.


	Erstellen Sie Gruppen, Szenen und Animationen.
	Dimmen Sie einzelne oder Gruppen von Leuchten oder schalten Sie sie ein/aus.
	Dimmen Sie ein ganzes Netzwerk oder schalten Sie es ein/aus. Schalten Sie Szenen und Animationen ein/aus.
	Steuerung der Farbtemperatur, Farbton und Sättigung mit dem Steuerregler in der App.
	Erstellen und bearbeiten Sie Timer.


Der Casambi Cloud Gateway funktioniert hauptsächlich mit der Evolution-Firmware.

Elektrotechnische Daten:

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 100,8 mm

Produktmaße B: 73,7 mm

Produktmaße H: 29,25 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH