LED Wannenleuchte"VASCA" LED-Wannenleuchte, Serie VASCA, IP66, IK08. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus PC, UV-resistent. Befestigung des Diffusors mit Edelstahlclipsen. LED Platine einzeln austauschbar. Betriebsgerät schaltbar eingebaut. Durchgangsverdrahtung vorhanden. DC tauglich. Die Leistung (36-55W) und Farbtemperatur (3000-4000-5000K) ist jeweils per Dip-Schalter einstellbar

Maße:

Breite: 99 mm

Höhe: 82 mm

Tiefe: 1568 mm

Durchmesser:  mm

Verpackungsmaße:

Breite: 102 mm

Höhe: 90 mm

Tiefe: 1585 mm

Ausschnitt Maße:

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:

Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 66

Stoßfestigkeitsgrad (IK): wert.IKclass.IK 8

Lagertemperaturbereich:

Gehäusetemperatur Tc (Max):

Elektrischer Anschluss:

Stromversorgung:

DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:

Lichtquelle: wert.LightSource.LED

Bemessungslichtstrom: 4400-7700 lm

Farbtemperatur: 3000/4000/5000 K

UGR: 24

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH