Raumbediengerät mit Casambi Funkschnittstelle zur intuitiven Lichtsteuerung von Casambi Ökosystem Teilnehmern mit bis zu drei integrierten Sensoren für die Erfassung der Raumtemperatur, Feuchte und CO2. Über ein 3,5“ Display mit Dreh-Drücksteller werden Szenen gestartet oder Leuchten geschaltet. Die einfache Konfiguration über die Casambi App ermöglicht gerätespezifische Einstellungen oder die Konfiguration von Szenen und Beleuchtungsfunktionen mit Casambi Funk.

Maße:

Breite: 106 mm

Höhe: 28 mm

Tiefe: 163 mm

Verpackungsmaße:

Breite: 110 mm

Höhe: 45 mm

Tiefe: 170 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Temperaturen:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:

Eingangsspannung DC: 24 V

Max. Sendeleistung: +8 dBm

CASAMBI Verbindung:

Fabrikat: RP-Technik GmbH