Downlights LED à encastrer, série Cantone. Quatre caches différents disponibles en blanc, chrome, chrome mat et métal brossé, modèle rond/carré disponible. Module de commande à intensité variable TRIAC/DALI, externe. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.

Dimensions:

Largeur: 92 mm

Hauteur: 50 mm

Profondeur: 92 mm

Dimensions de l'emballage:

Largeur: 100 mm

Hauteur: 75 mm

Profondeur: 130 mm

Dimensions de découpe:

Dimentsions: 68 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:

Type de protection (IP) : IP 20

Plage de température de stockage:

Connexion électrique:

Power maintained: 8.1 W

Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:

Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

EEK: wert.EEK.B

Données techniques d'éclairage:

Source de lumière: wert.LightSource.LED

Flux lumineux nominal: 450 lm

Température de couleur: 2700 K

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH