module Casambi ASD incl,

Dimensions:

Hauteur: 80 mm

Profondeur:  mm

Dimentsions: 280 mm

Dimensions de l'emballage:

Largeur: 330 mm

Hauteur: 100 mm

Profondeur: 330 mm

Matériel du bôitier:

Certification:

Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 54

Connexion électrique:

Power maintained: 13 W

Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:

Données techniques d'éclairage:

Source de lumière: wert.LightSource.LED

Flux lumineux nominal: 985 lm

Température de couleur: 3000 K

UGR: 24.2

Températures:

Type d'installation:

Couleur:

Marque: RP-Technik GmbH