bloc d’alimentation et module Casambi ASD incl.

Dimensions:

Largeur: 97 mm

Hauteur: 82 mm

Profondeur: 1560 mm

Dimensions de l'emballage:

Largeur: 100 mm

Hauteur: 90 mm

Profondeur: 1585 mm

Matériel du bôitier:

Certification:

Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 65

Niveau de résistance aux chocs (IK): wert.IKclass.IK 8

Connexion électrique:

Power maintained: 54 W

Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:

Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:

Source de lumière: wert.LightSource.LED

Flux lumineux nominal: 6800 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 24

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH