Luminaire LED encastré, panneau de cadre, série EDGE, pour module de plafond 625mm. Forme de construction plate. Cadre en aluminium, blanc, peint par poudrage. Diffuseur en matière synthétique (PMMA), opale, non jaunissant. Alimentation externe, gradable TRIAC, UGR

Dimensions:

Largeur: 615 mm

Hauteur: 15 mm

Profondeur: 615 mm

Dimensions de l'emballage:

Largeur: 635 mm

Hauteur: 30 mm

Profondeur: 640 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:

Type de protection (IP) : IP 20

Connexion électrique:

Power maintained: 40 W

Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:

Données techniques d'éclairage:

Source de lumière: wert.LightSource.LED

Flux lumineux nominal: 2600 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 16.6

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH