Luminaire LED mural et plafonnier, série RONDO, à rayonnement direct/indirect, éclairage principal pour commerces et habitations. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI. Compatible DC.

Dimensions:

Hauteur: 62 mm

Dimentsions: 600 mm

Dimensions de l'emballage:

Largeur: 610 mm

Hauteur: 100 mm

Profondeur: 610 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:

Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 40

Connexion électrique:

Power maintained: 39 W

Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:

Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:

Source de lumière: wert.LightSource.LED

Flux lumineux nominal: 5200 lm

Température de couleur: 3000 K

UGR: 20.8

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH