Downlight LED à encastrer ou en saillie, série RAVIO. IP20 (pour la version montée en saillie). Boîtier en plastique (PC) et radiateur passif en aluminium. Diffuseur en plastique, opale. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, externe (intégré sur la version montée en saillie). Modèle disponible avec commande Bluetooth Casambi. Compatibilité DC sur demande.

Dimensions:

Hauteur: 80 mm

Dimentsions: 172 mm

Dimensions de l'emballage:

Largeur: 190 mm

Hauteur: 145 mm

Profondeur: 190 mm

Dimensions de découpe:

Dimentsions: 160 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:

Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 44

Connexion électrique:

Power maintained: 37 W

Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Données techniques d'éclairage:

Source de lumière: wert.LightSource.LED

Flux lumineux nominal: 3400 lm

Température de couleur: 3000 K

Températures:

Type d'installation:

Alimentation:

Marque: RP-Technik GmbH