Downlight LED à encastrer, série TAURE. IP54. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Réflecteur lisse en aluminium. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, externe UGR

Dimensions:

Hauteur: 110 mm

Dimentsions: 226 mm

Dimensions de l'emballage:

Largeur: 230 mm

Hauteur: 120 mm

Profondeur: 230 mm

Dimensions de découpe:

Dimentsions: 210 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:

Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 54

Connexion électrique:

Power maintained: 24 W

Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Données techniques d'éclairage:

Source de lumière: wert.LightSource.LED

Flux lumineux nominal: 2800 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 18.2

Températures:

Type d'installation:

Alimentation:

Marque: RP-Technik GmbH