Plafonnier LED, série ZOLA, à rayonnement direct et direct/indirect. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur à trame parabolique, mat. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. UGR

Dimensions:

Largeur: 50 mm

Hauteur: 125 mm

Profondeur: 1135 mm

Dimensions de l'emballage:

Largeur: 130 mm

Hauteur: 60 mm

Profondeur: 1270 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:

Type de protection (IP) : IP 20

Connexion électrique:

Power maintained: 32 W

Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:

Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:

Source de lumière: wert.LightSource.LED

Flux lumineux nominal: 3550 lm

Température de couleur: 3000 K

UGR: 15.3

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH